{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["报价单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[7,0,7,4],[8,0,8,6],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,6],[18,0,18,6]]}
["门急诊医技大楼体检科抽血室及无障碍卫生间改造项目\n报价单"]
[" 序号","   项目名称","数量","单位","单价（元）","金额（元）","备注"]
["无障碍卫生间洗手池改造"]
[1,"原有洗手池拆除",10,"套"]
[2,"拆除安装原有扶手",10,"套"]
[3,"安装无障碍洗手盆（含上下水）",10,"套"]
[4,"安装无障碍洗手盆感应水龙头",10,"套"]
["小计"]
["体检科及彩超登记室改造"]
[1,"拆除原窗口玻璃（6平米）",6,"㎡"]
[2,"抽血及登记窗口安装",5,"㎡",null,null,"含拱形开合窗"]
[4,"开门洞",1,"项",null,null,"切割瓷砖墙面；垃圾清运"]
[5,"安装钢制子母门（2100*1400mm）",1,"樘",null,null,"含安装立柱"]
[6,"地面安装门槛石",1,"项"]
[7,"彩超室隔断（50防火岩棉彩钢板）",15,"㎡"]
["小计"]
["以上总计"]
["备注：1、以上报价需包含材料、人工、机械、管理费、利润及税金等一切费用；2、现场需做好安全文明措施，及时完成垃圾清运及场地清理，不能影响正常诊疗开展。\n   "]
["报价单位（签章）：                  联系人：                         日期：\n"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}